## Sheet1
Tipo de medición | Escala | Unidad | Precisión%
corriente | 0.57735 | kA | 6.122% | 0.542 | 3.4041 | 266.7774
tension | 150 | kV | 2% | 147 | 4.6277e-05 | 2500
potencia | 150 | MVA | 8% | 138 | 5.251e-05 | 156.2498